## Sheet1
BUILDINGS AND STRUCTURES
Recommened capital planning for facilities
total
Buildings and projects |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | by project
Fire/Med #1
| Roof replacement | 2017: 40000 | 40000
| HVAC and Controls replacement | 2014: 1000000 | 1000000
| Seal and tuckpoint building | 2013: 100000; 2015: 80000 | 180000
Art Center
| Guttering repairs | 2013: 5000 | 5000
| roof repairs | 2013: 10000 | 10000
| roof replacement | 2017: 100000 | 100000
| Paint metal | 2013: 10000; 2017: 10000 | 20000
ITC
| Exterior repairs | 2013: 400000 | 400000
| HVAC equipment | 2017: 80000 | 80000
Downtown
| Lighting replacement | 2013: 100000; 2014: 100000 | 200000
Community Health Building
| Boiler replacement | 2016: 130000 | 130000
| Access system replacement | 2014: 30000 | 30000
| Roof | 2017: 400000 | 400000
| Generator replacement | 2015: 75000 | 75000
| Parking lot repair | 2013: 20000 | 20000
| chiller replacement | 2015: 150000 | 150000
City Hall
| HVAC replacement | 2014: 300000 | 300000
| seal brick | 2013: 60000 | 60000
| 2 stairwell renovations | 2014: 20000 | 20000
| Trane automated System | 2013: 120000 | 120000
Riverfront Parking Garage
| Lighting replacement | 2013: 25000; 2015: 25000 | 50000
| Inspection | [6 empty] | 0
| Repairs | [6 empty] | 0
| concrete repairs | 2013: 15000 | 15000
| Painting | 2014: 30000; 2016: 30000 | 60000
| sign replacement | 2015: 30000 | 30000
New Hampshire Parking Garage
| Lighting update | 2013: 40000 | 40000
| Inspection | [6 empty] | 0
| Repairs | 2013: 150000 | 150000
0
Traffic Building
| Roof replacement | 2014: 80000 | 80000
| Heat replacement | 2013: 22000 | 22000
| Generator | 2013: 60000 | 60000
Senior Center
| concrete replacement | 2013: 12000 | 12000
| Airconditioning replacement | 2015: 60000 | 60000
| Controls | 2015: 200000 | 200000
| Re-keying building | 2013: 10000 | 10000
Solid Waste
| Windows | 2013: 40000 | 40000
| Structural Settling repairs | [6 empty] | 0
Airport
| Terminal rehab | 2016: 40000 | 40000
| maintenance building | 2013: 180000 | 180000
| Crack Sealing | 2012: ???????? | 0
| Asphalt sealing | [6 empty] | 0 | bar: 2012
Swan
| Tube heaters for compactor area | 2013: 120000 | 120000
Street
| Slat dome roof 1120 Haskell | 2013: 40000 | 40000
| salt dome roof 1901 Wakarusa | 2013: 50000 | 50000
Totals by year |  | 0 | 1589000 | 1560000 | 620000 | 200000 | 630000 | 4599000